|  | БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 1040 София, ул.”15 ноември” № 1, тел./факс 02 / 981 72 62 |
| --- | --- |

Изх. № ………...…..……. / дата    ………….......……

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Покана

за представяне на оферта за възлагане на малка обществена поръчка за услуга с предмет: “Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 кV в комплексите на БАН”

Уважаеми Г-жо/Г-н Управител,

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви каня да представите оферта съобразно следните условия:

1. Наименование и адрес на възложителя: Българска академия на науките, адрес: Р България, гр. София 1040, ул.”15 ноември” № 1.

2. Описание на предмета на услугите: Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 кV в комплексите на Българска академия на науките (БАН).

3. Информация за и изисквания към обекта по т. 2

Виж приложеното Пълно описание на обекта на поръчката и
приложенията към него.

4. Критерий за оценка на офертите: "икономически най-изгодна оферта".

Показателите за избор, относителната им тежест и методиката за оценка са дадени в Приложение № 8 към настоящата покана.

5. Изисквания към участниците

5.1. Участникът трябва да представи в своята оферта валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България за изпълнението на строежи от трета или по-висока категория строежи съгласно категоризацията по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията. В случай, че участникът е чуждестранно лице, то той трябва да представи еквивалентен документ за наличието на такава регистрация, даващ разрешение на участника да работи с машини и съоръжения с напрежение 10 и 20 kV, издаден от компетентните органи съгласно националния му закон.

5.2. При подписване на договора с класирания на първо място участник, участникът трябва да представи валидна към датата на подписване на договора застраховка професионална отговорност за строител /съгласно чл. 171 от ЗУТ/ за минимална застрахователна сума за строител за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 200 000 лв. или еквивалентна застраховка издадена съгласно националния му закон.

6. Срок и начин за получаване на офертите

Срок за получаване на офертите: 15.11.2011 г. (вторник), 17:00 часа.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик, в Деловодството на БАН, стая 116, ЦУ на БАН, Р България, гр. София 1040, ул. “15 ноември” № 1.

Върху плика участникът посочва предмета на обществената поръчка, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

7. Съдържание на офертата

Офертата трябва да съдържа:

7.1. Административна част съдържаща:

7.1.1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование, адрес, Удостоверение за актуално състояние, издадено не по рано от 6 (шест) месеца преди датата определена като краен срок за подаване на оферти или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

7.1.2. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

7.1.3. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България за изпълнението на строежи от трета или по-висока категория строежи съгласно категоризацията по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията, валидно към датата определена като краен срок за получаване на оферти. В случай, че участникът е чуждестранно лице, то той трябва да представи еквивалентен документ за наличието на такава регистрация, даващ разрешение на участника да работи с машини и съоръжения с напрежение 10 и 20 kV, издаден от компетентните органи съгласно националния му закон.

7.1.4. Списък с основните договори за доставки и услуги сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години – 2008, 2009 и 2010 г., включително стойностите на договорите, датите на сключване и изпълнение, получателите по договорите, като в списъка задължително следва да има изпълнени към 31.12.2010 г. договори за гаранционно или извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 20 или повече кV.

7.1.5. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката.

7.1.6. Списък на техническите лица за изпълнение на поръчката, включващ и отговорник/ръководител за изпълнението на поръчката – с посочени образователен ценз, професионална квалификация и квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, изисквана по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г., обн.-ДВ, бр. 34 от 27.04.2004 г.; в сила от 28.08.2004 г.; изм. и доп., бр. 19 от 01.03.2005 г.). В случай, че участникът е чуждестранно лице, то той трябва да представи този списък като посочи образователен ценз, професионална квалификация и квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, изисквана съгласно националния му закон.

7.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно приложения образец - Приложение № 9 към настоящата покана.

7.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в лева без ДДС (данък върху добавената стойност) и с ДДС - изготвено съгласно приложения образец - Приложение № 10 към настоящата покана.

7.4. Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок на валидност най-малко 60 дни.

8. Сключване на договор

С избрания Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно приложения образец – приложение № 11.

9. Основания за отстраняване на участниците

Възложителят / комисията за оценка отстранява от участие в процедурата участник който не е представил някой от необходимите документи и/или информация по т. 7.2, 7.3 и 7.4. По отношение на т. 7.1, възложителят / комисията за оценка може да изисква липсващи документи или констатирани нередовности, които следва да се представят допълнително в определен срок. Възложителят / комисията за оценка отстранява от участие в процедурата и участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на техническата спецификация.

10. Разяснения по настоящата покана и приложенията към нея

В срок до 16:30 ч. на 09.11.2011 г. (сряда) поканените или заинтересованите лица могат да изискват от възложителя писмено разяснения по настоящата покана и приложенията към нея.

Въпросите следва да бъдат изпратени на вниманието на председателя на БАН, на факс номер 02 / 981 72 62 и по електронна поща на адрес: ilia@cu.bas.bg .

Възложителят ще отговори на въпросите писмено в срок до 2 (два) дни от получаване на въпросите, като разясненията ще бъдат изпратени до всички поканени и заинтересовани лица.

### 11. Други условия

- След приключване на процедурата, всеки участник ще бъде уведомен писмено за резултатите от оценката на офертите и класираният на първо място участник.

- По неуредените въпроси от настоящата покана ще се прилагат разпоредбите на ЗОП,  Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

- Всички представени по процедурата  документи остават в архива на Възложителя.

Приложения към поканата: Приложения от № 1 до № 11 включително.

С уважение,

Акад. Никола Съботинов

Председател на БАН

Приложение № 1

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

извънгаранционно обслужване на трафопостове и

кабели 10 и 20 кV  в комплексите на

БАН

I. Изходна информация

Българската академия на науките притежава 34 броя трафопостове, кабели 10 и 20 кV и кабели НН (ниско напрежение), на територията на гр. София и околностите, разположени както следва:

В НК - 1 (Научен комплекс 1) на БАН, находящ се на ул.”Акад. Г.Бончев”, р-н Слатина, гр. София се намират 19 броя трафопостове. Същите са изградени в периода 1960 – 1988 г. и се намират на партерните етажи или в сутерените на сградите на БАН. Само ТП ”БРВ” представлява двуетажна самостоятелна сграда. От тях ТП”Фитохимия” и ТП”БРВ” са с по две секции. Една секция в трафопост съдържа – вход, изход, трансформатор 630 кVА и килия мерене. Захранването на комплекса се осъществява от подстанция “Ал.Наумов” посредством  4 броя кабели 10кВ. Кабелите са от типа СААТ, САПЕкТ и САХЕмТ. Дължината на кабелите 10 кВ е 3 км. Дължината на кабелите НН е 1 км.

В НК - 2 (Научен комплекс 2) на БАН, находящ се на  бул.”Цариградско шосе” № 72, гр.София  се намират 7 броя трафопостове. Същите са изградени в периода 1984 – 1992 г. и са двусекционни и представляват самостоятелни сгради. Всяка секция съдържа 4 килии – вход, изход, трансформатор 630 кVА и мерене. Електрозахранването се осъществява посредством два кабела САХЕмТ от 20 кV съответно от подстанция “Фестивална” и подстанция “Черни връх”. Кабелите между трафопостовете са от типа САХЕмТ и заедно със захранващите кабели са с дължина 5 км. Дължината на кабелите  НН е един километър.

Другите осем трафопоста се намират на различни места в столицата и около нея и са с обща дължина на кабелите от 4 км.

I.1. Общо количество или обем на поръчката

34 броя трафопостове, 12 км 10 и 20 кV кабели и 2 км кабели НН.

II. Предметът на поръчката включва извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 кV в комплексите на БАН, както следва:

1. Осигуряване на нормална, безаварийна и икономична работа на  електрообзавеждането.

2. Отстраняване на аварии и повреди.

3. Извършване на всички дейности описани в приложение № 3 - планови профилактични прегледи - по три трафопоста на месец, по график съгласуван от възложителя.

4. Извършване на всички дейности описани в приложение № 4 –  текущ  ремонт - по един трафопост на месец, по график съгласуван с възложителя.

5. Периодичен оглед на трансформаторното помещение и съоръженията –  по шест трафопоста на месец, по график съгласуван с възложителя.

6. Подмяна при необходимост на дефектирали и морално остарели материали, резервни части и електросъоръжения, съгласно приложение № 5. За материалите, резервните части и съоръженията, които се влагат да се представят съответните сертификати за качество, сертификати за произход и/или декларации за съответствие след поискване от възложителя.

7. Срокът за отстраняване на малки аварии да бъде не по-дълъг от 20 часа.

8. При аварии с потенциална опасност от предизвикване на тежки последици, да се реагира незабавно след подадения сигнал, като   срокът за отстраняването им да не е по-дълъг от 50 часа.

9. След отстраняване на аварии и подмяна на електросъоръжения да се представя съответния измерителен протокол.

10. Под срок за отстраняване на аварии да се счита времето в часове от момента на уведомяването /по телефон, факс или електронна поща/ до включване на напрежението. При неспазване на предложения от участника срок, в договора са предвидени неустойки.

11. Гаранционният срок на материалите, резервните части и съоръжения, които ще бъдат влагани трябва да бъде не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца – за всяко едно от съоръженията, частите и материалите. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол или друг сходен документ удостоверяващ приемането на работите, материалите и/или съоръженията. За доставката на вложените материали, резервни части и съоръжения трябва да се представи гаранционна карта на стоката от името на Изпълнителя.

Отстраняването на всякакви недостатъци и дефекти през време на гаранционния срок, които не са причинени от Възложителя, е за сметка на Изпълнителя.

ІІІ. Изисквания към изпълнението на поръчката

При изпълнението на поръчката, изпълнителят да се съобразява с:

1. Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането  (обн. - ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.).

2. Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн. - ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и бр. 91 от 14.10.2004 г.; в сила от 15.01.2005 г.; изм. и доп., бр. 108 от 19.12.2007 г.).

3. Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (обн. - ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр., бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. с Решение № 13641 на ВАС от 15.11.2010 г. по а.д. № 9105/2010 г. - ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.).

4. Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г., обн.-ДВ, бр. 34 от 27.04.2004 г.; в сила от 28.08.2004 г.; изм. и доп., бр. 19 от 01.03.2005 г.).

Приложения:

- Приложение № 2 – Списък и местонахождение на трафопостовете

- Приложение № 3 – Планови профилактични прегледи

- Приложение № 4 – Текущ ремонт

- Приложение № 5 – Технически спецификации на материалите, резервните части и електросъоръженията, които при необходимост ще бъдат подменяни

- Еднолинейна схема на ТП и кабелите в НК - 1 на БАН (Приложение № 6)

- Еднолинейна схема на ТП и кабелите в НК - 2 на БАН (Приложение № 7).

Описанието на поръчката и цитираните приложения ще бъдат неразделна част от договора, който ще бъде сключен с избрания Изпълнител..

Приложение № 2

Списък и местонахождение на трафопостовете включени в поръчката за извънгаранционно обслужване

трафопостове намиращи се в НК-1 на БАН, гр.София, общ.Слатина, ул.”Акад.Г.Бончев”

- ТП”Техн.науки”– бл.1

- ТП”Кибернетика” -  бл.2

- ТП”Геофизика”  – бл.3

- ТП”Механика”  - бл.4

- ТП”Печатница”  – бл.6

- ТП”Математика”  -  бл. 8

- ТП”Фитохимия”  - бл.9

- ТП”Хим. и физ. и-т”  - бл.10

- ТП”Хим. и-т”  - бл.11

- ТП”Обществени науки”  - бл.17

- ТП”Биология  – бл.21

- ТП”Растениевъдство”  - бл.23

- ТП”Геология”   - бл.24

- ТП”Микробиология”  - - бл.26

- ТП”Фотопроцеси”  –бл.109

- ТП”БРВ”   - до бл. 25А  - бл.104

- ТП”Отоплителна централа”  - отоплителна централа

- ТП”Металообработване”

- ТП”Технология на металите

трафопостове намиращи се в НК-2 на БАН, гр.София, бул.”Цариградско шосе” № 72

- ТП”Мех.работилница”

- ТП”Технология на металите”

- ТП”АНЕБ-РЕАКТОР”

- ТП”Физически институт”

- ТП”ЦЛАНП”

- ТП”Възлова станция”

- ТП”ХМС”

Други трафопостове

1. ТП ”Ботаническа градина” е едносекционен и се намира до околовръстния път, Драгалевци.

2. ТП ”Генетика” е от селски тип и се намира на територията на Института  по физиология на растенията и генетика, ул.”Пловдивско шосе”, ХІІІ км.

3. На територията на Център по приложни разработки -БАН, ул.”Искърско шосе” № 11 се намират два трафопоста. ТП ”ИТКР” е двусекционен и един трафопост от селски тип.

4. ТП ”Социология” е едносекционен и се намира в сутерена на сградата на БАН на ул.”Московска” № 13А.

5. ТП “НИХМ” е едносекционен и се намира в землището на с. Кокаляне.

6. На територията на Геодезичната обсерватория “Плана” към НИГГГ, находяща се в землището на с. Плана – Софийско има два трафопоста. ТП”Плана” е самостоятелна сграда и е едносекционен и мачтов трафопост с мощност100 кVА.

Приложение № 3

ПЛАНОВИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

І. ТРАФОПОСТОВЕ

- ТРАНСФОРМАТОРИ

  - Почистване на трансформатора, камерата и шините.

  - Проверка на болтовите и контактни съединения.

  - Проверка на нивото на маслото и уплътнителите.

  - Проверка на заземлението.

  - Измерване на изолационното съпротивление.

- РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА

2.1 Почистване на всички апарати и повърхности от замърсяване.

2.2 Проверка на закрепването на прекъсвачи/разединители/, автомати и други апарати.

2.3 Проверка на съответствието на предпазителите спрямо защитаваното съоръжение.

2.4 Проверка на заземлението и закрепването им.

2.5 Проверка на едновременността на включване на ножовете на прекъсвачите/разединителите/.

- КИЛИИ

  - Почистване на всички съоръжения.

  - Проверка на закрепващите болтове и състоянието на изолаторите.

  - Проверка за нормалното действие/центровка/ на прекъсвачи и разединители.

  - Проверка на нивото на маслото, състоянието му и смяна при нужда.

  - Проверка на заземлението.

ІІ. КАБЕЛНИ ЛИНИИ

  - Проверка на кабелните муфи и глави на кабели.

  - Проверка заземлението на кабелите, муфите и главите.

  - Проверка на маркировката и съпротивлението на изолацията.

  - Проверка на укрепването на глави, муфи.

Приложение № 4

ТЕКУЩ  РЕМОНТ

І. ТРАФОПОСТОВЕ:

- ТРАНСФОРМАТОРИ

  - Измерване на активното съпротивление на намотките.

  - Измерване на изолационното съпротивление и влажност.

  - Подмяна на счупени изолатори, уплътнения и други.

  - Ремонт на регулатора на напрежението.

  - Основна проверка на уредите за контрол на температурата.

- РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА

  - Подмяна на повредени елементи.

  - Боядисване и възстановяване на надписи.

  - Центровка на прекъсвачи /разединители/.

  - Подмяна на изолационни прегради и изолатори.

  - Подмяна на предпазители.

- КИЛИИ

3.1 Центровка на прекъсвачи, разединители и задвижване към тях.

3.2 Проверка едновременността на включване на трите фази.

3.3 Подмяна на износени детайли, счупени изолатори и други.

3.4 Боядисване на жила, шини, ограждения, конструкции и др.

3.5 Измерване на преходно съпротивление.

3.6 Изпитване с повишено напрежение.

ІІ.КАБЕЛНИ ЛИНИИ

  - Отстраняване на повреди в муфи и кабелни глави и при нужда направа на нови.

  - Възстановяване на изолацията на жила и на кабелни глави

  - Изпитване с повишено напрежение.

  - Замяна на отделни малки участъци от кабелната мрежа с оглед на съкращаване броя на муфите.

Приложение № 5

Технически спецификации на материалите, резервните части и електросъоръженията, които при необходимост ще бъдат подменяни

Подменените електросъоръжения, материали и резервни части през срока на извънгарационното обслужване, трябва да отговарят на следните технически характеристики, както следва:

1. Трансформатор 630 кVА, отговарящ на БДС EN 60076-2:2001 или еквивалентен стандарт

а/ номинално напрежение на високата страна - 10 или 20 кV

б/ номинално напрежение на ниската страна  0,4 кV

в/ мощност – 630 кVА

г/ загуби на празен ход – максимум 1440 W

д/ загуби на късо съединение – максимум 8500 W

е/ напрежение на късо съединение в % от номиналното напрежение – 6,0

ж/ ток на празен ход в % от номиналния – 1.6.

2. Разединител РМЗк

а/ номинално напрежение – 10 или 20 кV

б/ номинален ток – 200 А

в/ максимален допустим ток на динамична устойчивост – 25 кА

г/ номинален ток на термична устойчивост - /10 сек./ - 6 кА.

3. Прекъсвач НН (ниско напрежение) – автомат А1

а/ номинален ток – 100 А

б/ номинален ток на терм. реле  - 80 ÷ 100 А

в/ ток на заработване на ел. магнитното реле мигновено – 800А

4. Шина алуминиева  100/10 мм

а/ допустим ток  -  1820 А.

5. Кабел САХЕкТ, отговарящ на БДС 2581:1986 или еквивалентен стандарт

а/ сечение  185 mm2

б/ номинално напрежение -  10 или 20 кV

в/ допустим ток – 396 А.

6. Трансформаторно масло

а/ минерално масло

б/ киселинно число не по-голямо от 0,25 mg КОН

в/ съдържание на водоразтворими киселини не по-голямо от 0,03 mg КОН.

7. Подпорен изолатор, отговарящ на БДС 1906:1982 или еквивалентен стандарт

а/ номинално напрежение – 10 кV

б/ пробивно напрежение  - 75 кV

в/ разрушаваща сила на опън  - 4 кN.

8. Триполюсен разединител с предпазител, отговарящ на стандарти IEC 129-84 или еквивалентно и/или IEC 254 или еквивалентно и/или IEC 694-96 или еквивалентно

а/ номинално напрежение  - 12 кV

б/ номинален ток  - 630 А

в/ ток на късо съединение  -  67 кА

г/ време за изключване – 1 сек. при 30 кА

д/ максимален въртящ момент – 120 Nm.

IEC = Международната електротехническа комисия.

Приложение № 8

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта, която е получила най-висока обща комплексна оценка.

Комплексната оценка К е сбор от техническа оценка Т с коефициент на тежест 0,50 и финансова оценка Ф с коефициент на тежест 0,50.

Техническата оценка е сбор от оценките по следните показатели:

Т1 – предложено от участника време за отстраняване на малки аварии с коефициент на тежест 0,45 и се определя по формулата:

Вмин

Т1 = ----------  × 10  ≤  10

В

Където Вмин е минималното предложено време, а В е времето на участника.

Т2 – предложено от участника време за отстраняване на аварии с тежки последици с коефициент на тежест 0,45 и се определя по формулата:

Нмин

Т2 = ---------- × 10 ≤ 10

Н

Където Нмин е минималнато предложено време, а Н е времето на участника.

Т3 – гаранционен срок на материалите, резервните части и съоръжения, които ще бъдат влагани при необходимост при изпълнение на извънгаранционното обслужване с коефициент на тежест 0,1 и се определя по формулата:

Г

Т3 = ------------ × 10 ≤  10

Гмакс

Където Гмакс е максимално предложения гаранционен срок, а Г гаранционен срок на участника.

За гаранционен срок по-дълъг от 120 месеца (10 години), ще бъдат присъждани точки като за гаранционен срок = 120 месеца.

Така техническата оценка, съобразно която ще се извърши класирането, добива следния вид:

Т ═ 0,45Т1 + 0,45Т2 + 0,1Т3 ≤ 10

Финансовата оценка е сбор от оценките по следните показатели:

Ф1 – предложена цена за абонаментното обслужване за един месец (лева без ДДС) с коефициент на тежест 0,7 и се определя по формулата:

Р мин.

Ф1 = -----------  × 10  ≤ 10

Р

където Рмин е минимална предложена цена, а Р е цената на участника.

Ф2 – предложена цена (лева без ДДС) за един брой трансформатор с коефициент на тежест 0,2 и се определя по формулата:

П мин

Ф2  = -----------  × 10  ≤  10

П

където Пмин е минимална предложена цена, а П е цената на участника.

Ф3 – предложена цена (лева без ДДС) за един брой триполюсен разединител с предпазител с коефициент на тежест 0,05 и се определя по формулата:

Амин

Ф3 = ---------- × 10 ≤ 10

А

Където Амин е минимална предложена цена, а А е цената на участника

Ф4 – предложена цена (лева без ДДС) за един брой Разединител РМЗк с коефициент на тежест 0,03 и се определя по формулата:

Бмин

Ф4 = ---------- × 10 ≤ 10

Б

Където Бмин е минимално предложена цена, а Б е цената на участника.

Ф5 – предложена обща цена (лева без ДДС, като се сумират предложените единични цени) за останалите материали и съоръжения (Прекъсвач НН – автомат А1, Шина алуминиева 100/10 мм, Кабел САХЕкТ, Трансформаторно масло, Подпорен изолатор) с коефициент на тежест 0,02 и се определя по формулата:

Смин

Ф5 = --------- × 10 ≤ 10

С

Където Смин е минимална предложена цена, а С е цената на участника.

Така финансовата оценка, съобразно която ще се извърши класирането, добива следния вид:

Ф ═ 0,7Ф1+ 0,2Ф2 + 0,05Ф3 + 0,03Ф4 + 0,02Ф5 ≤ 10

Общата комплексна оценка, съобразно която ще се извърши класирането, добива вида:

К ═ 0,50Ф + 0,50Т ≤ 10

Приложение № 9

Техническо предложение /техническа оферта/ за изпълнение на поръчката

(Образец, който се попълва от участника)

ДО

Председателя на

Българска академия на науките,

адрес: Р България, гр. София 1040,

ул.”15 ноември” № 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Представяме настоящото предложение (техническа оферта) за изпълнение на поръчката, изготвено след запознаване с всички условия на поканата за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП за услуга с предмет: “Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 кV в комплексите на БАН”.

Декларираме, че валидността на настоящата техническа оферта е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за подаване на офертите, като може да бъде приета по всяко време преди изтичането на този срок. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящата техническа оферта ще остане обвързваща за нас, при сключването на договор.

Ние: ……………………..…………………………………………………....…………,

/изписва се името на участника/

........................................................................................................................................................,

/ЕИК код или код по БУЛСТАТ /

……………………………………………………………………………………………………,

/седалище и адрес на управление/

приемаме изискванията на възложителя, съгласно поканата за участие и пълното описание на обекта на поръчката и предлагаме да изпълним поръчката, при следните условия:

1.1. Извършване на всички дейности описани в приложение № 3 - планови профилактични прегледи - по три трафопоста на месец, по график съгласуван от възложителя.

1.2. Извършване на всички дейности описани в приложение № 4 –  текущ  ремонт - по един трафопост на месец, по график съгласуван с възложителя.

1.3. Периодичен оглед на трансформаторното помещение и съоръженията –  по шест трафопоста на месец, по график съгласуван с възложителя.

2. Срок за отстраняване на авариите по т. ІІ.7 и т. ІІ.8 от пълното описание на обекта на поръчката:

- Срок за отстраняване на малки аварии ..................... /попълва се от участника, но не по-дълъг от 20 часа/.

- Срок за отстраняване на аварии с потенциална опасност от предизвикване на тежки последици ..................................... /попълва се от участника, но не е по-дълъг от 50 часа/.

3. Предлагаме следните материали и електросъоръжения, които ще подменят дефектиралите и морално остарели такива в случай на нужда:

| Техническа спецификация на възложителя | Предложение на участника, включващо модел на материалa / електросъоръжението, име на производителя и техническа спецификация | Стандарти, на които отговаря материалa / електросъоръжението - БДС, европейски стандарти, IEC или други |
| --- | --- | --- |
| 1. Трансформатор 630 кVА, отговарящ на БДС EN 60076-2:2001 или еквивалентен стандарт |  |  |
| а/ номинално напрежение на високата страна - 10 или 20 кV |  |  |
| б/ номинално напрежение на ниската страна 0,4 кV |  |  |
| в/ мощност – 630 кVА |  |  |
| г/ загуби на празен ход – максимум 1440 W |  |  |
| д/ загуби на късо съединение – максимум 8500 W |  |  |
| е/ напрежение на късо съединение в % от номиналното напрежение – 6,0 |  |  |
| ж/ ток на празен ход в % от номиналния – 1.6. |  |  |
| 2. Разединител РМЗк |  |  |
| а/ номинално напрежение – 10 или 20 кV |  |  |
| б/ номинален ток – 200 А |  |  |
| в/ максимален допустим ток на динамична устойчивост – 25 кА |  |  |
| г/ номинален ток на термична устойчивост - /10 сек./ - 6 кА. |  |  |
| 3. Прекъсвач НН (ниско напрежение) – автомат А1 |  |  |
| а/ номинален ток – 100 А |  |  |
| б/ номинален ток на терм. реле - 80 ÷ 100 А |  |  |
| в/ ток на заработване на ел. магнитното реле мигновено – 800А |  |  |
| 4. Шина алуминиева 100/10 мм |  |  |
| а/ допустим ток - 1820 А. |  |  |
| 5. Кабел САХЕкТ, отговарящ на БДС 2581:1986 или еквивалентен стандарт |  |  |
| а/ сечение 185 mm2 |  |  |
| б/ номинално напрежение - 10 или 20 кV |  |  |
| в/ допустим ток – 396 А. |  |  |
| 6. Трансформаторно масло |  |  |
| а/ минерално масло |  |  |
| б/ киселинно число не по-голямо от 0,25 мг. КОН |  |  |
| в/ съдържание на водоразтворими киселини не по-голямо от 0,03 мг. КОН. |  |  |
| 7. Подпорен изолатор, отговарящ на БДС 1906:1982 или еквивалентен стандарт |  |  |
| а/ номинално напрежение – 10 кV |  |  |
| б/ пробивно напрежение - 75 кV |  |  |
| в/ разрушаваща сила на опън - 4 кN. |  |  |
| 8. Триполюсен разединител с предпазител, отговарящ на стандарти IEC 129-84 или еквивалентно и/или IEC 254 или еквивалентно и/или IEC 694-96 или еквивалентно |  |  |
| а/ номинално напрежение - 12 кV |  |  |
| б/ Номинален ток - 630 А |  |  |
| в/ ток на късо съединение - 67 кА |  |  |
| г/ време за изключване – 1 сек. при 30 кА |  |  |
| д/ максимален въртящ момент – 120 Nm. |  |  |

ВАЖНО: Участникът трябва да предложи материали, резервни части и електросъоръжения, които да отговарят на техническите характеристики, съгласно Приложение № 5 към поканата за участие. Размерът на шината съгласно т. 4 от горната таблица трябва да бъде точно 100/10 мм.

4. Предоставяме следния гаранционен срок на материалите, резервните части и съоръженията, които ще бъдат влагани при необходимост при изпълнение на извънгаранционното обслужване .........................................месеца  /попълва се от участника, но не по-малко от 36 месеца/.

Гаранционният срок се отнася за всяко едно от съоръженията, частите и материалите, описани в т. 3.

За гаранционен срок по-дълъг от 120 месеца (10 години), ще бъдат присъждани точки съгласно методиката за оценка като за гаранционен срок = 120 месеца.

5. Други предложения и/или условия за изпълнение на поръчката: ......................................

...........................................................................................................................................................

Дата:…………………..				Подпис и печат:…………………………

/дата на подписване/                                             	/..................................................................../

(име и длъжност)

Упълномощен да подпише предложението за и от името на: ………….....................................

/изписва се името на участника/

……..…………………………….……….…..................................................

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Приложение № 10

Ценово предложение /ценова оферта/ за изпълнение на поръчката

(Образец, който се попълва от участника)

ДО

Председателя на

Българска академия на науките,

адрес: Р България, гр. София 1040,

ул.”15 ноември” № 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След запознаване с поканата за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП за услуга с предмет: “Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 кV в комплексите на БАН”,

ние: ……………………..…………………………………………………....…………,

/изписва се името на участника/

........................................................................................................................................................,

/ЕИК код или код по БУЛСТАТ /

……………………………………………………………………………………………………,

/седалище и адрес на управление/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно поканата за участие на възложителя при следните условия:

1. Стойност на абонамента за един месец: ................................... лева без ДДС и ......................................... лева с ДДС

за извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 кV в комплексите на БАН.

Посочената цена е за положения по договора труд - абонаментна поддръжка за извършване на всички дейности изисквани съгласно пълното описание на обекта на поръчката, направените транспортни разходи и използуваното от Изпълнителя техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

Посочената цена е валидна за целия срок на изпълнение на договора, който е минимум 3 месеца и максимум 24 месеца.

ВАЖНО: Цените в офертата трябва да бъдат с точност до два знака след десетичната запетая.

2. Предлагаме следните цени на материалите, резервните части и електросъоръженията посочени в нашата техническа оферта, които материали, резервни части и електросъоръжения ще подменят дефектиралите и морално остарели такива в случай на нужда:

| Описание на материалa / електросъоръжението | Количество, за което се изисква цена | Цена, лева без ДДС | Цена, лева с ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Трансформатор с мощност 630 кVА, отговарящ на БДС EN 60076-2:2001 или еквивалентен стандарт | 1 брой |  |  |
| 2. Разединител РМЗк | 1 брой |  |  |
| 3. Прекъсвач НН – автомат А1 | 1 брой |  |  |
| 4. Шина алуминиева 100/10 мм | 1 метър |  |  |
| 5. Кабел САХЕкТ – 185 mm2, отговарящ на БДС 2581:1986 или еквивалентен стандарт | 1 метър |  |  |
| 6. Трансформаторно масло /минерално/ | 1 литър |  |  |
| 7. Подпорен изолатор с номинално напрежение 10 кV | 1 брой |  |  |
| 8. Триполюсен разединител с предпазител | 1 брой |  |  |

В посочените цени са включени всички разходи на участника за изпълнението на поръчката /договора/, включително разходите за опаковка, маркировка, транспортни разходи, такси, мита, застраховки и други до мястото за доставка, посочено в пълното описание на обекта на поръчката.

3. Средствата за вложените материали, резервни части и електросъоръжения се заплащат съгласно цените по т. 2 от настоящето Предложение, отделно и извън цената по т. 1.

4. Запознат съм с проекта на договор, приемам го изцяло и ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор по реда и при условията на поканата за участие и ще изпъняваме условията на договора.

5. Настоящата ценова оферта е валидна 60 дни от крайния срок за подаване на офертите, като може да бъде приета по всяко време преди изтичането на този срок. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящата ценова оферта ще остане обвързваща за нас, при сключването на договор.

Дата…………………..				Подпис и печат…………………………

/дата на подписване/                        			/..................................................................../

(име и длъжност)

Упълномощен да подпише предложението за, от името и за сметка на:

…………...........................................................................................................................................

/изписва се името на участника/

….………..…………………………….……….…............................................................

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Приложение № 11

проект

Възложител: Българска академия на науките		              Изпълнител:

Данъчен № 1220048493					              ЕИК:

ЕИК BG 00662018						BIC :

IBAN:

Банка :

Д О Г О В О Р

за възлагане на малка обществена поръчка за услуга по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: “Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 кV в комплексите на БАН”

Днес ……...........………. г. в гр. София между БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН), със седалище и адрес на управление: гр. София,  ул.” 15 ноември” № 1, представлявана от акад. Никола Съботинов – Председател и Наталия Жабленска- главен счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и ……………………….., със седалище и адрес на управление: ……………………………., Ф.Д. № …………………. на СГС, вписано в регистър ……..., том …., стр. ….., ЕИК / Булстат ..................................... представлявано от ……………………………. от друга,  наричан  за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 кV в комплексите на БАН, съгласно пълното описание на обекта на поръчката - приложение № 1 към договора и останалите приложения към договора -  приложения №№  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до трафопостовете и съоръженията предмет на поръчката.

2. Да определи лице, което да контролира извършването на дейностите по договора и да приема извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Да изплаща договорените суми в срок.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по време на изпълнение на договора да извършва проверка относно качеството на извършваната работа, без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да извършва качествено и в срок предвидените в договора дейности по приложения №№ 1, 3 и 4.

- да извършва дейностите по договора съгласно изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.

- влаганите от него материали, резервни части и съоръжения да са нови, неупотребявани и придружени със сертификати за произход и качество.

2. Изпълнителят осигурява, контролира и отговаря за прилагането и спазването на нормативните актове по безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна охрана, съгласно законодателството в Р. България за обслужваните помещения и технически съоръжения по този договор.

3. Изпълнителят носи пълната и изключителна отговорност за всички увреждания на живота и здравето на своите работници и/или служители и на други лица, които ще извършват дейности или ще се намират по какъвто и да е повод в обслужваните помещения във връзка с изпълнението на настоящия договор, както и за всички вреди, които негови действия са причинили на държавата, общините, физически или юридически лица или тяхното имущество.

4. Изпълнителят осигурява лични предпазни средства на работниците.

5. Изпълнителят носи отговорност за точното и законосъобразното изпълнение на извършваните от него доставки и услуги по този договор.

ІV.  ЦЕНИ  И  ПЛАЩАНИЯ

1. Цената на месечната абонаментна поддръжка на дейностите по раздел І, се определя на ….................… лв./ словом ………………………../ без ДДС и ....................................... лева с ДДС (данък върху добавената стойност).

2. Плащането се извършва  по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN-  ……………………………, BIC - …………., банка –…………………….

3. Цената, определена в раздел ІV, т. 1 е за положения по договора труд - абонаментна поддръжка за извършване на всички дейности по раздел І, направените транспортни разходи и използуваното от Изпълнителя техническо оборудване за изпълнение на поръчката. Стойността на вложените материали, резервни части и електросъоръжения се заплаща отделно по цените посочени в ценовата оферта на Изпълнителя.

В случай, че се дължи освобождаване от митница на материали, резервни части и електросъоръжения - предмет на настоящия договор, освобождаването е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Стойността на всички плащания по този договор към изпълнителя не може да надвишава предвидения финансов ресурс за изпълнението му от 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС.

5. Заплащането се извършва месечно до 25-то число на следващия месец срещу представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура и отчетен протокол за вложените материали.

V.  СРОКОВЕ

1. Настоящият договор се сключва за срок до сключването на нов договор за избор на дългосрочен изпълнител по реда на ЗОП или НВМОП за изпълнението на обществена поръчка със същия или сходен предмет, но във всички случаи срокът на изпълнение на настоящия договор не може да продължи повече от 24 месеца.

Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.

VІ. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  документ на внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на абонамента за три месеца или банкова гаранция за същата сума.

2. Паричната сума се превежда по банковата сметка на БАН-ЦУ, IBAN – BG81BNBG96613300132101, BIC BNBGBGSD в БНБ.

3. Текстът на банковата гаранция се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Безусловната неотменима банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, влиза в сила от датата на издаването й и има срок на действие не по-кратък от 5 месеца. При изтичането на този срок, в случай че действието на договора продължава, Изпълнителят следва да удължи валидността на банковата гаранция за срок посочен от Възложителя, който обаче не може да бъде по-дълъг от 25 месеца считано от датата на подписване на договора. Неизпълнението на изискването по предходното изречение от страна на Изпълнителя може да бъде основание за прекратяване на договора съгласно т. VII.5.

4. Банковата гаранция става изискуема /ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената парична сума или част от нея/, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора или договорът бъде прекратен по негова вина, когато откаже да подпише Констативен протокол и Споразумение по т. VІ. 6, както и при неспазване на сроковете за възстановяване /заплащане на липсите и вредите по подписаното Споразумение по т. VІ. 6.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок до 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока по т. V.1 от договора, в случай че към този момент не са налице основания за задържането и.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от свои виновни действия или бездействия. Въз основа на Констативен протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват Споразумение за възстановяване/заплащане на липсите и вредите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Споразумението се изготвя и подписва в срок не по-дълъг от 14 /четиринадесет/ календарни дни считано от датата на съставяне на констативния протокол.

7. При неспазване срока за отстраняване на авариите /посочен в офертата на Изпълнителя/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за всеки час закъснение в размер на 5 (пет) на сто върху стойността на абонамента за три месеца, но не повече от 2 000 (две хиляди) лева без ДДС.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Договорът се прекратява:

- със сключването на нов договор за избор на дългосрочен изпълнител по реда на ЗОП или НВМОП за изпълнението на обществена поръчка със същия или сходен предмет или

- с изтичане на 24 месеца от неговото сключване.

2. След изтичане на три месеца от сключването на настоящия договор, възложителят има правото по всяко време да прекрати едностранно договора с едноседмично писмено предизвестие, като за това той не дължи никакви неустойки или обезщетения за вреди на изпълнителя.

3.  Договорът може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните.

4.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълнява своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

5. Всяка от страните може да прекрати договора поради виновно неизпълнение на задълженията на насрещната страна, като преди това я предупреди писмено и даде разумен срок за изпълнение. При прекратяване на договора поради виновно неизпълнение, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% от стойността на абонамента съгласно т. ІV.1 за три месеца.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави отстраняването на възникнали повреди и аварии с повече от 48 часа. Този срок започва да тече след изтичане на срока за отстраняване посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наред с неустойките по т. VI.7 и т. VII.4 дължи разходите направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на повредата/аварията.

7. За действително претърпените от неизпълнението на договора по-големи вреди страните могат да претендират за обезщетение по реда предвиден в законодателството на Р България.

8. В случай на забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,02 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 3 (три) на сто от стойността на абонамента за три месеца.

9. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

VІIІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на непреодолима сила като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила”.  Непреодолима сила по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят, които обстоятелства са възникнали след сключването на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

2. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолимата сила.

3. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява  задълженията си по този договор поради непреодолима  сила, е  длъжна незабавно:

3.1. Да уведоми писмено другата страна за това в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея, за предполагаемо й времетраене, както и за всяка промяна в съобщените обстоятелства.

3.2. Да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби за другата страна.

4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира, доколкото то не може да бъде изпълнено по алтернативен начин чрез полагане на всички разумни грижи.

5. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

6. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

7. Определено  събитие  не  може  да  се  квалифицира  като „непреодолима  сила”, ако:

7.1. Ефектът от  това  събитие е  могъл  да  се  избегне, ако  някоя  от  страните е  изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

7.2. Ефектът от  това  събитие е  могъл да бъде  избегнат или  намален с полагането на  всички разумни  грижи.

8. За доказателство на непреодолима сила следва да бъдат представени съответни документи, в случай че такива бъдат изисквани от отсрещната страна.

IХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да разкрива информация, предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена от него като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП и чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му на трети лица.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Съгласно изискването на чл.43, ал.1 от Закона за обществените поръчки, страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

2. Изменение на настоящия договор се допуска по изключение, когато това е допустимо от Закона за обществените поръчки или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

3. Страните по договора определят следните длъжностни лица за поддържане на контакти по изпълнението на настоящия договор:

| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| Име: ............................. тел. ...................... електронна поща .................... | Име: ............................. тел. ...................... електронна поща .................... |

4. Валидни адреси, на които страните ще изпращат / получават съобщения във връзка с изпълнението на този договор са следните:

| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| Акад. Никола Съботинов - Председател на БАН Адрес на възложителя: Българска академия на науките, Р България, гр. София 1040, ул.”15 ноември” № 1. тел./факс 02 / 981 72 62 |  |

5. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, включително и по факса. При аварии, Възложителят или длъжностни лица от сградите на БАН могат да уведомяват Изпълнителя и по телефон и/или електронна поща.

6. Всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна при промяна на посочения й адрес или данни за кореспонденция, като в противен случай, съобщението изпратено на невалиден адрес, електронна поща или факс ще се счита за получено със съответните последици от това.

7. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

8. В случай на преобразуване или закриване на Възложителя или Изпълнителя, юридическите лица - техни правоприемници, са обвързани с този договор.

9. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

10. Неразделна част от настоящия договор са:

- пълното описание на обекта на поръчката и приложенията към него -  приложения №№  1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и ако е приложимо: разясненията дадени от възложителя по тези документи.

- техническата и ценова оферти на Изпълнителя, представени по процедурата и ако е приложимо: кореспонденцията с Изпълнителя по време на оценката на офертите /Приложения № 8 и № 9/.

11. Различните приложения, съставящи договора, се смятат за взаимно изясняващи се. В случай на неяснота или разминаване, превес имат условията на договора. Неясноти или разминавания по приложенията ще бъдат пояснявани от Възложителя.

Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Председател:………………… 			Управител:…………..

/акад. Н. Съботинов/  				/ …………………./

Гл.счетоводител: ……………….

/Н. Жабленска/