ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За обект: „Подмяна на абонатната станция в сградата на бл.1 в НК-1 на БАН, 4-ти км, гр. София, сграда на Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ) – БАН”

| Вид дейност | Количество | Единична цена, лева без ДДС | Обща цена, лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Демонтаж на стара абонатна станция | 1 |  |  |
| 2. Доставка на Абонатна станция тип 1H2W - 855/100 kW - паралелна схема | 1 |  |  |
| 3. Монтаж на новата станция и топла проба | 1 |  |  |
| 4. Изнасяне на демонтираната Абонатна станция /АС/ и строителни отпадъци от помещението, където е била АС в двора на блок 1 (ИКИТ) | 1 |  |  |
| Обща сума, лева без ДДС: |  |

Срок за изпълнение на поръчката: до 14 работни дни от датата на сключване на договора.

Гаранционен срок за извършените строителни и ремонтни работи и на абонатната станция - минимум 5 години.

Срок на валидност на офертата: най-малко 40 дни.